十三师环审表〔2025〕27号

关于第十三师新星市红山农场天昱苏源30万千瓦风电项目环境影响报告表的批复

新星市天昱苏源新能源有限公司：

你单位报送的由新疆邦辰碳投生态科技有限公司编制的《第十三师新星市红山农场天昱苏源30万千瓦风电项目环境影响报告表》（以下简称报告表）收悉，经研究批复如下：

- 一、项目位于第十三师新星市红山农场，占地面积为3.41公顷。中心地理位置坐标为：东经92°31′50.235"，北纬43°57′12.616"。规划总装机容量为300MW，安装35台8.5MW风电机组；配套工程包括储能区(45MW/90MWh)、35台风电机组基础、场内输变电线路及检修道路等。项目总投资137832.01万元，其中环保投资152万元，占投资总额0.11%。

- 该项目符合国家、地方相关法律法规和产业政策要求。从环境保护角度综合考虑，在严格落实报告表提出的各项环境保护措施和本批复的前提下，项目建设和运营造成的不良环境影响可得到减缓和控制，原则同意你单位按照报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺及环境保护措施进行项目建设。

二、项目建设和运行管理中应重点做好以下工作：

（一）施工期

加强施工期环境保护工作，落实建设单位内部的环境管理机构和人员配置等工作，严格按照报告表有关要求，落实相关措施，防止施工废水、扬尘、噪声污染，水土流失和生态破坏。

（二）运营期

- 运营期无废气废水产生。

- 1.严格落实声环境保护措施

- 选用低噪声设备，加强风电机组的日常保养和维护，使其良好运行。采取以上降噪措施后，厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准要求。

- 2.严格落实固体废物污染防治措施

- 废零部件、废磷酸铁锂电池属于一般工业固废，检修更换后直接由设备厂家回收。

- 3.严格落实环境风险防范措施

- 项目总平面布置严格执行《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013)《风电场设计防火规范》(NB31089-2016)以及《电力设备典型消防规程》(DL5027-2015)的要求，风电机组的机舱及机舱平台底板部设备、各类电气柜设置火灾自动探测报警、消防控制系统等。在项目投产运行前，应制定正常、异常或紧急状态下的操作手册和维修手册，并对操作、维修人员进行培训，持证上岗，避免因严重操作失误而造成的事故。

三、建设单位落实生态环境保护主体责任，加强生态环境管理，推动各项生态环境保护措施落实。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

四、我局委托第十三师生态环境保护综合行政执法支队组织开展该项目的环保“三同时”监督检查。红山农场应急管理和生态保护办公室做好日常监督管理工作。

- 五、项目建成后，按规定程序开展竣工环境保护验收。验收合格后方可正式投运，验收报告需报第十三师生态环境保护综合行政执法支队备案。

六、报告经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，或自本批复批准之日起超过5年方决定开工建设的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

第十三师生态环境局

2025年5月日

抄送：局领导及相关科室

红山农场，新疆邦辰碳投生态科技有限公司

- 第十三师生态环境局                       2025年5月日印发