十三师环审表〔2025〕号

关于第十三师新星市红星四场华能50万千瓦光伏项目环境影响报告表的批复

新星市华能新能源有限公司：

你单位报送的由乌鲁木齐天辰创展工程咨询有限公司编制的《第十三师新星市红星四场华能50万千瓦光伏项目环境影响报告表》（以下简称报告表）收悉，经研究批复如下：

一、项目位于新疆生产建设兵团第十三师新星市红星四场5连，占地面积11356075.86平方米，中心地理位置坐标为东经93°48′31.819″，北纬42°36′12.875″。项目为新建工程，本项目建设50万千瓦光伏项目，直流侧装机600MWp，储能125MW/500MWh。总投资为167985万元，其中环保投资1816万元，占总投资的1%。

该项目符合国家、地方相关法律法规和产业政策要求。从环境保护角度综合考虑，在严格落实报告表提出的各项环境保护措施和本批复的前提下，项目建设和运营造成的不良环境影响可得到减缓和控制，原则同意你单位按照报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺及环境保护措施进行项目建设。

二、项目建设和运行管理中应重点做好以下工作：

（一）加强施工期及运营期的环境保护工作，落实建设单位

内部的环境管理机构、人员配置等工作。严格按照报告表有关要求，落实施工期各项污染防治措施及风险防范措施，确保污染物稳定达标排放；落实各项生态保护、恢复及补偿措施，控制和减小施工对生态环境的不利影响。在建设及运营过程中要严格落实防沙治沙和水土保持措施，做好绿化，完善生态恢复和生态改善工作。

（二）严格落实水环境保护措施。项目废水主要为施工期废水，经沉淀处理后现场洒水降尘。

（三）严格落实大气环境保护措施。项目废气主要为施工期扬尘和机械废气，采取现场设置围栏、洒水抑尘、避免在大风天气进行大量土方施工作业，物料运输、堆放加盖篷布等措施减缓施工扬尘对大气环境的影响。

（四）严格落实声环境保护措施。选用低噪声设备，优化设备平面布局。施工期施工场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。运营期逆变器采用箱式布置，箱体可起到一定的隔挡降噪作用；箱逆变一体机、储能设备安装基础减振垫；加强对箱逆变一体机、储能设备的维护，使其处于良好的运行状态。采取措施后厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

（五）严格落实固体废物污染防治措施。按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置。可再生利用的建筑垃圾收集后出售，不可再生部分与土石方一起由建设单位进行合理清运处置。一般固废为：废光伏太阳能电板及组件，废蓄电池和含油抹布。废光伏太阳能电板及组件，废蓄电池更换后统一由供应厂商回收，不在项目区储存。含油抹布经项目区垃圾桶收集，定期由环卫部门统一清运。危险废物为：箱逆变一体机维修保养产生的废变压器油。危废收集、贮存、运输、处置、危废暂存间建设等管理过程应符合《危险废物贮存染控制标准》（GB18597-2001）和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）要求。

（六)严格落实报告表提出的风险防范措施，强化应急管理。配备专职环保管理人员，建立健全环境管理制度，严格安全管理，加强环保设施管理和日常维护，严防环境污染事故和安全事故发生。

四、项目竣工后建设单位应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017】4号）以及《建设项目竣工环境保护验收技术指南生态影响类》的要求，进行自主验收，公示验收报告，并登录“全国建设项目竣工环境保护验收信息平台”（网址http://114.251.10.205）填报建设项目相关信息。自主验收完成后将纸质版验收报告（一式两份）及电子版报送我局，接受监督。

五、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告。自批准之日起超过5年方决定开工建设的项目，应当在开工前将环境影响报告报送我局重新审核。

六、我局委托十三师新星市生态环境保护综合行政执法支队组织开展该项目的环保“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

第十三师生态环境局

2025年10月17日

抄送：局领导及相关科室

淖毛湖经济技术开发区，乌鲁木齐天辰创展工程咨询有限公司

第十三师生态环境局                       2025年10月17日印发