十三师环审表〔2025〕50号
关于中电工程十三师12.5万kW/50万kWh

构网型储能+50万kW风电项目环境影响

报告表的批复
中能绿电（新星）新能源有限公司：

《中电工程十三师12.5万kW/50万kWh构网型储能+50万kW风电项目环境影响报告表》（以下简称报告表）及相关材料收悉，现批复如下：

一、项目位于红星四场，占地面积为33.72公顷。中心地理位置坐标为东经95°26′47.918″，北纬42°12′49.117″。风电场共安装60台单机容量8340kW的风力发电机组；建设220kV升压汇集站，主变规模2×240MVA；储能建设12.5万kW/50万kWh储能装置，配置100套5MWh储能电池集装箱、50台2.5MW升压逆变一体集装箱。项目总投资288370.28万元，其中环保投资621.3万元，占投资总额0.22%。

该项目符合国家、地方相关法律法规和产业政策要求。从环境保护角度综合考虑，在严格落实报告表提出的各项环境保护措施和本批复的前提下，项目建设和运营造成的不良环境影响可得到减缓和控制，原则同意你单位按照报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺及环境保护措施进行项目建设。
二、项目建设和运行管理中应重点做好以下工作：
（一）施工期

加强施工期环境保护工作，落实建设单位内部的环境管理机构和人员配置等工作，严格按照报告表有关要求，落实相关措施，防止施工废水、扬尘、噪声污染，水土流失和生态破坏。

（二）运营期
运营期无生产废气废水产生。
1.严格落实声环境保护措施

选用低噪声设备，加强风电机组的日常保养和维护。厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

2.严格落实固体废物污染防治措施

（1）一般固体废物 

废零部件、废磷酸铁锂电池为一般工业固废，检修更换后由有资质处理的单位回收。

（2）危险废物
危险废物为废变压器油、废润滑油、废液压油、废铅酸蓄电池、废弃含油抹布、废手套、废矿物油桶。

废变压器油为变压器发生事故及检修状态下产生，产生后暂存事故油池，尽快交由具有相关资质的单位回收处理；其余危废暂存危废舱，定期交有资质单位处理。

3.严格落实电磁环境保护措施

变电站按功能分区布置；对职工进行电磁环境基础知识培训，加强职工安全教育；制定安全操作规程，加强电磁水平监测；减少暴露在电磁场中的时间；设立电磁防护安全警示标志，禁止无关人员靠近带电架构。变电站电磁环境影响满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中频率为50Hz时的工频电场强度≤4kV/m、工频磁感应强度≤100μT的公众曝露控制限值要求。 
4.严格落实环境风险防范措施

严格落实报告表提出的环境风险防范措施。项目严格执行《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2013）、《风电场设计防火规范》（NB31089-2016）《电力设备典型消防规程》（DL5027-2015）要求，设置火灾自动探测报警系统、消防控制系统。制定操作手册和维修手册，对人员进行培训，持证上岗，避免因操作失误造成事故。

5.严格落实土壤及地下水污染防治措施

事故油池及贮油坑、危废舱防渗为重点防渗区。防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。

三、项目不涉及总量控制指标。

四、建设单位须按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）相关要求开展监测工作。
五、严格执行环境保护“三同时”制度。我局委托第十三师生态环境保护综合行政执法支队组织开展该项目的环保“三同时”监督检查。红星四场应急管理和生态保护办公室做好日常监督管理工作。项目建成后，按规定程序开展竣工环境保护验收。验收合格后方可正式投运，验收报告需报第十三师生态环境保护综合行政执法支队备案。

六、报告经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，或自本批复批准之日起超过5年方决定开工建设的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

七、妥善保管本批复及报告表。
新疆生产建设兵团第十三师

生态环境局

2025年11月12日

抄送：局领导及相关科室（单位）

红星四场应急管理和生态保护办公室，新疆鼎耀工程咨询有限公司
新疆生产建设兵团第十三师生态环境局     2025年11月12日印发



