十三师环审表〔2026〕11号
关于哈密大泉湾升压汇集站220千伏送出工程环境影响报告表的批复

国网新疆电力有限公司哈密供电公司：

《哈密大泉湾升压汇集站220千伏送出工程环境影响报告表》（以下简称报告表）及相关材料收悉，现批复如下：

一、项目位于新疆维吾尔自治区哈密市伊州区、新疆生产建设兵团第十三师新星市，扩建二道湖220千伏变电站3个220千伏出线间隔，建设1回大泉湾升压汇集站至二道湖220kV变电站220kV输电线路，线路长27.6km，架设杆塔80基。扩建的二道湖220千伏变电站站址中心坐标为东经93°34′21.896″，北纬42°40′22.351″；建设线路起点坐标为东经93°50′12.061″，北纬42°37′11.442″，终点坐标为东经93°34′18.951″，北纬42°40′19.168″。项目总投资4677万元，其中环保投资120.4万元，占投资总额2.57%。

该项目符合国家、地方相关法律法规和产业政策要求。从环境保护角度综合考虑，在严格落实报告表提出的各项环境保护措施和本批复的前提下，项目建设和运营造成的不良环境影响可得到减缓和控制，原则同意你单位按照报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺及环境保护措施进行项目建设。
二、项目建设和运行管理中应重点做好以下工作：
（一）施工期

加强施工期环境保护工作，落实建设单位内部的环境管理机构和人员配置等工作，严格按照报告表有关要求，落实相关措施，防止施工废水、扬尘、噪声污染，水土流失和生态破坏。

（二）运营期
运营期无生产废气废水产生。
1.严格落实声环境保护措施

做好设施的维护和运行管理，定期开展环境监测，变电站运行期间厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类排放标准限值要求，输电线路沿线的声环境保护目标处的声环境均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类功能区标准限值要求。

2.严格落实固体废物污染防治措施
对于定期巡检人员产生的少量生活垃圾，集中收集后交由当地环卫部门妥善处理；运行维护过程中产生的废弃绝缘子、废旧导线及金具回收处理。

3.严格落实电磁环境保护措施

严格落实导线对地最低设计高度，输电线路经过居民区应抬升导线对地高度，降低电磁环境的影响；设立电磁防护安全警示标志，禁止无关人员靠近带电架构。变电站电磁环境影响满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中频率为50Hz时的工频电场强度≤4kV/m、工频磁感应强度≤100μT的公众曝露控制限值要求。 
三、项目不涉及总量控制指标。

四、严格执行环境保护“三同时”制度。我局委托第十三师生态环境保护综合行政执法支队组织开展该项目的环保“三同时”监督检查。新星经济技术开发区管委会生态环境局做好日常监督管理工作。项目建成后，按规定程序开展竣工环境保护验收。验收合格后方可正式投运，验收报告需报第十三师生态环境保护综合行政执法支队备案。

五、报告经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，或自本批复批准之日起超过5年方决定开工建设的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

六、妥善保管本批复及报告表。
新疆生产建设兵团第十三师

生态环境局

2026年5月日

（此页无正文）
抄送：哈密市生态环境局，新星经济技术开发区管委会生态环境局，中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司


